|  |  |
| --- | --- |
| АГОРА-МЕДСЕРВИС | ***ООО «Агора-Медсервис»*****Тел. (843) 564-50-21, 235-15-99,****моб.: 8-987-2-900-182****г. Казань, ул. Восстания, д. 67 А**[www.agorams.ru](http://www.agorams.ru)**agorams@mail.ru** |

**КАНЮЛИ ДЛЯ ЛИПОФИЛИНГА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Артикул** | **Наименование** | **Описание** | **Цена** руб |
| Канюля эндоскопическая | **КИ-04** | Канюля-шпатель для введения жировой ткани | Диаметр 2мм длина 90 мм | 6000 |
| Канюля эндоскопическая (3 мм инфильтрационная "Мерседес") | **КИ-11** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 3 мм длина 150 мм Мерседес | 6000 |
| Канюля эндоскопическая (2 мм инфильтрационная "Мерседес") | **КИ-10** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 2 мм длина 150 мм Мерседес | 6000 |
| Канюля эндоскопическая (2 мм инфильтрационая "Кобра") | **КИ-12** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 2 мм длина 150 мм КОБРА | 6000 |
| Канюля эндоскопическая (2 мм инфильтрационная "Акселератор") | **КИ-09** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 2 мм длина 150 мм АКСЕЛЕРАТОР | 6000 |
| Канюля эндоскопическая (инфильтрационная "Техас") | **КИ-07** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 3 мм длина 150 мм ТЕХАС | 6000 |
| Канюля эндоскопическая | **КИ-02** | Канюля для введения жировой ткани | Диаметр 2 мм длина 90 мм диссектор | 6000 |
| Канюля эндоскопическая | **КИ-03** | Канюля инфильтрационная  | Диаметр 2 мм Длина 150 ммдиссектор | 6000 |
| Канюля эндоскопическая (инфильтрационная "Акселератор") | **КИ-08** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 3 мм длина 150 мм Акселератор | 6000 |
| Канюля эндоскопическая | **КИ-05** | Канюля для липосакции  | Диаметр 2 мм длина 150 мм выпуклая | 7500 |
| Канюля эндоскопическая | **КИ-06** | Канюля для липосакции | Диаметр 2 мм длина 150 мм вогнутая | 7500 |
| Игла эндоскопическая инъекционная | **КИ-01** | Инфильтрационная игла для переинъекции. | Диаметр 1,6 мм длина 150 мм | 6000 |
| Канюля эндоскопическая для введения жировой ткани. Диаметр 3мм, длина 230мм, с 1 боковым отверстием |  | Канюля для введения жировой ткани. | Диаметр 3 мм, длина 230 мм, с 1 боковым отверстием | 7500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\li-02.jpg | **ЛИ-2** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 2,5 мм, длина 200 мм,12 отверстий | 7500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\li-02.jpg | **ЛИ-3** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 3 мм, длина 200 мм,12 отверстий | 7500 |
| Канюля эндоскопическая для забора жировой ткани. Диаметр 2мм, длина 150мм, 12 отверстий | **ЛИ-01** | Канюля для забора жировой ткани | Диаметр 2 мм, длина 150 мм,12 отверстий | 7500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c0095.02.jpg | **С-0095.02** | Канюля для введения жировой ткани | Диаметр 0,9 мм, длина 40 мм, с 1 боковым отверстием | 6000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c-0095.03.jpg | **С-0095.03** | Канюля для введения жировой ткани | Диаметр 0,9 мм, длина 50 мм, с 1 боковым отверстием | 6000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c-0095.01.jpg | **С-0095** | Канюля для введения жировой ткани | диаметр 0,9 мм, длина 40 мм, шпатель | 6000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c-0095.01.jpg | **С-0095.01** | Канюля для введения жировой ткани | диаметр 0,9 мм, длина 50 мм, шпатель | 6000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c-0096.01.jpg | **С-0096.01** | Канюля для введения жировой ткани | Диаметр 1,2 мм, длина 50 мм, шпатель | 6000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c-0096.01.jpg | **С-00965.01М** | Канюля для введения жировой ткани | Диаметр 1,2 мм, длина 70 мм, шпатель | 6000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c-0096.03.jpg | **С-0096.03** | Канюля для введения жировой ткани | Диаметр 1,2 мм, длина 50 мм, с 1 боковым отверстием | 6000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\c-0096.03.jpg | **С-0096.03М** | Канюля для введения жировой ткани | Диаметр 1,2 мм, длина 70 мм, с 1 боковым отверстием | 6000 |
| Переходник для шприца | **КИ-00-01** | Переходник для шприца |  | 3500 |
| Щетка - ерш | **МП-1** | Мандрен прямой. |  |  |
| Щетка - ерш | **МИ-2** | Мандрен изогнутый. |  |  |
| Щетка - ерш | **ЩИ-04** | Щетка - ерш | Щетка для чистки инструмента. |  |