|  | ООО «Агора-Медсервис» Тел. (843) 564-50-21, 235-15-99, моб.8-987-2-900-182 г. Казань, ул. Восстания, д. 67 А www.agorams.ru, agorams@mail.ru |
| --- | --- |

РАСПАТОРЫ, ЭЛЕВАТОРЫ, ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОЛОСТЕЙ

|  | Артикул | Наименование | Описание | Цена руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R-1101 | Распатор прямой большой | Для поднадкостничной отсепаровки ткани верхней трети лица Рабочая часть: ширина 8 мм, длина 32 мм. | 5000 |
|  | R-1202 | # Распатор - лопата изогнутый | # Для поднадкостничной отсепаровки ткани верхней трети лица Рабочая часть: ширина 10 мм, длина 32 мм. | 5000 |
|  | R-1203 | # Распатор изогнутый # большой | # Для поднадкостничной отсепаровки ткани верхней трети лица области орбиты) | 5000 |
|  | R-2106 | # Распатор малый тупой | # Для поднадкостничной отсепаровки ткани средней зоны лица Рабочая часть: ширина 5 мм, длина 18 мм. | 5000 |
|  | R-1304 | # Распатор обратный с # выгнутой рабочей # частью | # Для поднадкостничной отсепаровки ткани верхней трети лица (выделение супроорбитальных нервов) Рабочая часть: ширина 8,5мм, длина 30 мм. | 5000 |
|  | R-1111 | # Распатор прямой # (большой изгиб) | Рабочая часть: ширина 8 мм, длина 24 мм. | 5000 |
|  | R-2105 | # Распатор прямой # (малая лопата) | # Для поднадкостничной отсепаровки ткани средней зоны лица Рабочая часть: ширина 8 мм, длина 23 мм. | 5000 |
|  | R-1110 | # Распатор прямой (малый изгиб) | Рабочая часть: ширина 8 мм, длина 26 мм. | 5000 |
|  | R-1108 | # Распатор-трапеция прямой | Рабочая часть: ширина 10 мм, длина 28 мм | 5000 |
|  | R-1216 | # Элеватор изогнутый большой | Рабочая часть: ширина 8 мм, длина 20 мм. | 5000 |
|  | R-1212 | # Элеватор изогнутый ложкообразный | Рабочая часть: ширина 9 мм, длина 20 мм. | 5000 |
|  | R-1317 | # Элеватор обратный | Рабочая часть: ширина 10 мм, длина 30 мм. | 5000 |
|  | R-1214 | # Элеватор полукруглый | Рабочая часть: ширина 8 мм, длина 20 мм. | 5000 |
|  | R-1213 | # Элеватор трапецевидный | Рабочая часть: ширина 8 мм, длина 20 мм. | 5000 |
|  | R-1215 | # Элеватор-диссектор изогнутый | Рабочая часть: ширина 4,5 мм, длина 10 мм. | 5000 |
|  | РМВ-0101 | # Инструмент для расширения полостей 5,0мм | буж диметром 5,33мм | 11500 |
|  | РМВ-0102 | # Инструмент для расширения полостей 6,5мм | буж диметром 7,66мм | 11500 |
|  | РМВ-0103 | # Инструмент для расширения полостей 8,0мм | буж диметром 8,66мм | 11500 |
|  | PMR-0300-2 | Инструмент для расширения полостей | Эндоретрактор , размер клинка 160х33мм с аспирационным каналом. Применяется при формировании "кармана" для установки импланта. | 45000 |
|  | ZR 02 ZR 01 ZR 05 | Инструмент для расширения полостей | зеркало-ретрактор для маммопластики со световодом и трубкой для отсоса 35х130 мм 23х95 мм 15х80 мм | 38000 |
|  | PD -25 PD -24 PD -23 Р-4 Р-3 PD -26 Р-6 Р-6A | # Распатор Molt Производитель, Германия | Длина 175мм Ширина лопаток: 3,0-4,0 мм Ручка DELUXE D 10 мм 2,5-2,5 мм Ручка DELUXE D 10 мм 3,5-3,5 мм Ручка DELUXE D 10 мм 4,5-6,0мм 6,0-6,0мм 6,0-5,0мм острый/тупой Ручка DELUXE D 10 мм 5,0-5,0мм острый/тупой 3,0-4,0мм | 2800 2800 2800 1800 1800 2800 1800 1800 |
|  | PD-22A PD-22 P-15 | # Распатор Prichard Производитель, Германия | Длина 175мм Ручка DELUXE диаметром 10 мм Ширина лопаток: 4,0 х10,5мм С градуированной частью 4,0 х10,5мм Без градуировки 4,5-10,5мм (обычная ручка) | 2800 2800 1800 |
|  | РD-20 | # Распатор Lingual Производитель, Германия | Ручка DELUXE диаметром 10 мм Длина 175мм Ширина лопаток: 2,8-2,8 мм | 2800 |
|  | Р-5 Р-5A Р-5B | # Распатор Meat Производитель, Германия | Длина 175мм Ширина лопаток: 7,0-6,5 мм 3,5-3,5мм 2,5-2,5мм | 1800 |
|  | Р-7 | # Распатор Freer Производитель, Германия | Ширина лопаток: 6,0-6,5 мм Длина 185мм | 1800 |
|  | Р-2A Р-2 Р-1 | # Распатор Williger Производитель, Германия | Длина 160мм Ширина лопатки - 4мм -7мм Длина 125мм Ширина лопатки 6мм | 1800 1800 |
|  | Р-16 | # Распатор Seldin Производитель, Германия | Длина 200мм Ширина лопатки 12,0-13,0мм | 1800 |
|  | Э-15МТ Э-14МТ Э-17MT | # Элеватор мини изогнутый Производитель, Германия | Длина 160мм Ширина лопатки 3,5мм 2,5мм 4,5мм | 4300 |
|  | Э-6MT Э-4МТ Э-2МТ | # Элеватор мини изогнутый Производитель, Германия | Длина 160мм Ширина лопатки 4,0мм 3,5мм 2,5мм | 4300 |
|  | Э-18MT Э-16MT | # Элеватор мини изогнутый Производитель, Германия | Длина 160мм Ширина лопатки 4,5мм 3,5мм | 4300 |
| 13-9МТ 13-8MT | Э-9MT Э-8MT | # Элеватор мини изогнутый Производитель, Германия | Длина 160мм Ширина лопатки 3,0мм | 4300 |
| Правый левый прямой | Э-10RMT Э-10LMT Э-11МТ | Элеватор мини Изогнутый: -правый -левый -прямой Производитель, Германия | Длина 160мм Ширина лопатки 3,0мм | 4300 |
|  | Э-5M Э-3MT Э-1MT | # Элеватор мини прямой Производитель, Германия | Длина 160мм Ширина лопатки 4,5мм 3,0мм 2,5мм |  |